ПАСПОРТ

Ходунки для больных детским церебральным параличом

Производитель: Чжуншань Цзяньцюнь Хардвэр Продукт Ко (Китай)
Поставщик: ООО «Мега-Оптим» (Россия)

Модель: HMP-KA1200

Технические характеристики:
Общая ширина: 600 мм
Ширина между ручками: 340 мм
Высота от ручек до пола: 400 - 500 мм
Длина ходунков: 520 - 560 мм
Максимальная грузоподъемность: 45 кг
Рост ребенка: 70 - 100 см
Масса: 5 кг

Комплект поставки

- Комплект ходунка - 1 шт.

- Стабилизатор спины – 1 шт.

- Поддерживающие трусики – 1 шт.

- Паспорт – 1 шт.

Меры предосторожности
Не оставляйте ребёнка (пациента) в ходунке без присмотра. Пользуйтесь стояночными тормозами во избежание самопроизвольного передвижения ходунка.

Гарантийные обязательства 
Гарантируется соответствие ходунков требованиям нормативных документов (ГОСТ Р 51081-97, ГОСТ Р 51083-97) при соблюдении условий транспортировки 
и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев. Гарантия распространяется на производственные дефекты. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия, на повреждения, вызванные злоупотреблением, аварийными и любыми запрещенными изменениями оригинальной формы изделия. Гарантийный срок хранения – 3 года. Срок службы – 3 года.

Сведения о сертификации

Декларация о соответствии № РОСС СN.AB86.Д38412

Срок действия с 24.12.2014г. по 23.12.2017г.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10674
Срок действия с 04.04.2014г.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне.

2. При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

3. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

Дата продажи____________________________________

Дата изготовления________________________________

ООО «Мега-Оптим»

Контактный телефон: (495) 968-80-83, (916) 503-12-29
Адрес: 143396, г. Москва, поселение Первомайское, х. Ильичёвка, стр. 3.

Подпись продавца_______________________________

Подпись покупателя _____________________________

www.mega-optim.ru

ПАСПОРТ

Ходунки для больных детским церебральным параличом

Производитель: Чжуншань Цзяньцюнь Хардвэр Продукт Ко (Китай)
Поставщик: ООО «Мега-Оптим» (Россия)

Модель: HMP-KA2200

Технические характеристики:
Общая ширина: 620 мм
Ширина между ручками: 350 мм
Высота от ручек до пола: 520 - 690 мм
Длина ходунков: 630 - 760 мм
Максимальная грузоподъемность: 63 кг
Рост ребенка: 100 - 130 см
Масса: 5,5 кг

Комплект поставки

1.Комплект ходунка - 1 шт.

2.Стабилизатор спины – 1 шт.

3.Поддерживающие трусики – 1 шт.

4.Паспорт – 1 шт.

Меры предосторожности
Не оставляйте ребёнка (пациента) в ходунке без присмотра. Пользуйтесь стояночными тормозами во избежание самопроизвольного передвижения ходунка.

Гарантийные обязательства 
Гарантируется соответствие ходунков требованиям нормативных документов (ГОСТ Р 51081-97, ГОСТ Р 51083-97) при соблюдении условий транспортировки 
и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев. Гарантия распространяется на производственные дефекты. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия, на повреждения, вызванные злоупотреблением, аварийными и любыми запрещенными изменениями оригинальной формы изделия. Гарантийный срок хранения – 3 года. Срок службы – 3 года.

Сведения о сертификации

Декларация о соответствии № РОСС СN.AB86.Д38412

Срок действия с 24.12.2014г. по 23.12.2017г.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10674
Срок действия с 04.04.2014г.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне.

2. При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

3. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

Дата продажи____________________________________

Дата изготовления________________________________

ООО «Мега-Оптим»

Контактный телефон: (495) 968-80-83, (916) 503-12-29
Адрес: 143396, г. Москва, поселение Первомайское, х. Ильичёвка, стр. 3.

Подпись продавца_______________________________

Подпись покупателя _____________________________

www.mega-optim.ru

ПАСПОРТ

Ходунки для больных детским церебральным параличом

Производитель: Чжуншань Цзяньцюнь Хардвэр Продукт Ко (Китай)
Поставщик: ООО «Мега-Оптим» (Россия)

Модель: HMP-KA3200

Технические характеристики:
Общая ширина: 660 мм
Ширина между ручками: 380 мм
Высота от ручек до пола: 610 - 800 мм
Длина ходунков: 730 - 860 мм
Максимальная грузоподъемность: 91 кг
Рост ребенка: 130 - 150 см
Масса: 6,6 кг

Комплект поставки

1.Комплект ходунка - 1 шт.

2.Стабилизатор спины – 1 шт.

3.Поддерживающие трусики – 1 шт.

4.Паспорт – 1 шт.

Меры предосторожности
Не оставляйте ребёнка (пациента) в ходунке без присмотра. Пользуйтесь стояночными тормозами во избежание самопроизвольного передвижения ходунка.

Гарантийные обязательства 
Гарантируется соответствие ходунков требованиям нормативных документов (ГОСТ Р 51081-97, ГОСТ Р 51083-97) при соблюдении условий транспортировки 
и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев. Гарантия распространяется на производственные дефекты. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия, на повреждения, вызванные злоупотреблением, аварийными и любыми запрещенными изменениями оригинальной формы изделия. Гарантийный срок хранения – 3 года. Срок службы – 3 года.

Сведения о сертификации

Декларация о соответствии № РОСС СN.AB86.Д38412

Срок действия с 24.12.2014г. по 23.12.2017г.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10674
Срок действия с 04.04.2014г.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне.

2. При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

3. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

Дата продажи____________________________________

Дата изготовления________________________________

ООО «Мега-Оптим»

Контактный телефон: (495) 968-80-83, (916) 503-12-29
Адрес: 143396, г. Москва, поселение Первомайское, х. Ильичёвка, стр. 3.

Подпись продавца_______________________________

Подпись покупателя _____________________________

www.mega-optim.ru